杭州海康威视数字技术有限公司

文档编号

智慧病房管理平台 V2.0.0系统测试方案

| 编制 | 李佳红9 |
| --- | --- |
| 审批 |  |

密级级别：[A级商业秘密]

生效时间： 2023年2月12日

保密期：无

杭州海康威视数字技术股份有限公司

目录

1.	简介	3

1.1	新增修改功能	3

1.2	产品组件划分	4

1.2.1	服务端组件架构	4

1.2.2	客户端组件架构	5

1.2.3	APP组件架构	6

1.2.4	组件清单	7

2.	测试策略	13

2.1	测试特性策略	13

2.1.1	功能性策略	13

2.1.2	非功能性策略	15

2.2	横向技术策略	16

2.3	轮次测试策略	17

2.3.1	B1	17

2.3.2	B2	19

3.	测试工具分析与规划	21

4.	测试环境规划	21

4.1	测试环境拓扑图	21

4.2	软件环境	21

4.3	硬件环境	22

5.	测试计划及测试资源评估	22

5.1	测试时间	22

5.2	测试资源评估	22

6.	产品测试准入准出	23

6.1	产品测试准入	23

6.2	产品轮次准出	24

6.3	产品版本准出	24

7.	产品用例集规划	24

8.	风险应对	24

9.	修订记录	25

简介

智慧病房管理平台主要面向住院病区下的医护人员、患者。 利用物联网、智能设备及多媒体通信技术向医护人员及患者提供连续、稳定、及时的实时通讯、广播等功能。另外通过对接院内医疗信息系统获取最新的患者医嘱、注意事项、风险评估、饮食等数据，经过数据处理分析将医护人员关注的信息汇聚呈现或者实时提醒。 通过该产品的运用实现病区多场景的无纸化办公，大大提高医护人员工作效率，提升了护理质量，也让患者就医体验感大幅度提升。

产品版本概述：本项目对智慧病房进行了切统一软件技术架构，并优化和新增业务功能，范围包含Web端平台重构、医护对讲设备业务功能新增和优化（护士站管理机，床头屏、床旁屏、门口屏、值班分机、手持管理副机、探视机、手表、智护大屏）、APK兼容1.2平台。

本方案主要用于指导智慧病房的系统测试，包含产品介绍、测试范围、测试工具、测试环境、测试计划及测试资源评估、产品用例集规划等。规定了系统测试的准入准出条件以及各阶段测试策略。

- 1.1参考文档

| 名称 | 作者 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 智慧病房需求V2.0.0 | 张也骋 | http://hikke.hikvision.com.cn/#/projects/50040/requests |
| 智慧病房设备清单V2.0.0 | 张也骋 | http://hikke.hikvision.com.cn/#/projects/50040/requests?id=63dbae383c8bf33482770262&type=demand |
| 智慧病房需求交互设计稿V2.0.0 | 李文娟7 石力铭7 | http://uedro.hikvision.com.cn/uedro/ux?id=c2ee2d889aeb4f669d8225a81f378915 http://uedro.hikvision.com.cn/uedro/ux?id=86f7097e1fbe4d3ba10fdd46aca0c322 |
| 智慧病房视觉设计稿V2.0.0 | 张慧敏7 | http://uedro.hikvision.com.cn/uedro/ua?id=052a2c2bbf8f44ffbe12b52b322f6a4c |

- 1.2总体架构

智慧病房管理平台V2.0.0是在isee1.6.2基础上，移除了基础的视频、停车场、园区卡口等组件，新增医院信息管理（hpm）、医院病房管理服务(hwms)、场地管理服务(bms)、动态表单引擎（dfe）、园区数据管理服务（pdms）、界面编排引擎（copas）、LED数据发布（ledpublish）、远程探视管理服务（rvms）、消息推送服务（dps）、报表引擎（ereport）、消息待办（tlnc）

具体系统架构详见下图

- 1.3新增修改功能

1、平台端重构，通过新增hwms组件、集成hpm业务组件实现原有业务（医护名册、患者名册、陪护名册、机构信息设置、病区科室管理、床位管理、责任组管理、值班及联系方式、护士备忘录、宣教及指南推送、宣教情况查询、广播文件管理、录制文件管理、影音娱乐管理、园区配置、信息脱敏配置、风险评估规则配置、第三方系统应用配置、设备管理、版本管理、设备配置、护理屏首页配置）。

2、新增病区统计报表，展示病区的运转情况

3、新增治疗信息管理页面，为护理大屏/患者治疗信息查询做数据支撑

4、新增手术信息管理页面，为护理大屏/患者手术信息查询做数据支撑

5、新增演示模式：护士站管理机、床头屏、床旁屏、门口屏。

6、新增病区间相互托管功能。

7、新增设备端功能菜单配置页面，床头屏、床旁屏根据配置展示对用菜单

8、新增患者无感监测功能：支持生命体征雷达，跌倒雷达接入，其中离床状态、体动次数展示在护士站管理机、智护大屏上，跌倒报警联动各设备

9、新增病区环境监测功能：支持通过带温湿度传感器的床头屏采集温湿度数据，并展示在在门口屏，护士站大屏、管理机、值班分机中。

10、所有病房设备新增右上角状态显示（网络状态、平台是否在线、SIP是否注册成功）【手表、pda、LED，嵌入式除外】

11、新增陪护信息：床头屏、床旁屏、智护大屏

13、病房呼叫设备的响铃时长改为通过平台配置时长读取

14、各设备间的语音/视频对讲，改为通过设备能力自动识别。

15、远程探视集成，支持WEB端审核

16、智护大屏改为COPAS实现数据展示

17、病房设备APK支持1.2/2.0平台兼容

18、病房设备接入支持授权项控制，

- 1.4重点场景逻辑梳理

详见：智慧病房管理平台V2.0测试方案.xlsx

sheet页：2.0呼叫及提醒托管场景梳理（已单独发起羽点评审）

测试策略

测试特性策略

功能性/设备策略

- 需求拆分及各模块功能性测试策略/设备策略/平台兼容策略分析如附件excel文档（已单独发起羽点评审）

非功能性策略

| 模块 | 阶段测试策略 |
| --- | --- |
| 性能 | 项目场景： 32G标配服务器能够支持1000台嵌入式床头屏的接入，且使用基本流畅、32G标配服务器能够支持1500台普通床头屏的接入，且使用基本流畅 平台所涉及的性能测试策略，具体内容在2.1.3性能策略中展开介绍 |
| 横向技术 | 组件所涉及的横向技术，具体范围在2.2横向技术策略中展开介绍 |
| 可靠性 | 不单独测试，在功能测试环境关注组件、设备可靠性需求 |
| 兼容性 | - 浏览器兼容： chrome87及以上。 - 服务端操作系统：CentOS-7.8-hik-r5-patch3 - APK兼容1.2平台客户端 |
| 安全 | 安全红线3.0需求详细测试。具体参考公司安全实验室的安全要求指南。功能测试中覆盖加密安全测试，工具扫描加病毒、漏洞、日志等。 |
| 合规性 | 合规性包括组件合规性。研发自测、测试阶段分阶段进行测试，按照组件开发规范进行验证，由测试汇总验证报告。测试内容： - 医院病房管理服务V1.0.0 - 医院人员管理V1.9.0 - 智慧病房管理平台V2.0 本产品为国内标配产品，不涉及中性化， 组件/产品不测试国际化。 |
| HUI规范 | 不涉及 |
| 对接运管中心 | 组件对接运管中心相关测试点覆盖 |
| Liquibase | 使用工具全量测试 |

    - 性能策略

基础性能策略

策略：

| 并发量基数 | 被测服务器 | 测试工具 | 方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | Centos 7.8 32G | JMeter 5.5（接口并发构建） Soren（服务器资源监测） 调度机（工作电脑） 执行机（两台64Glinux服务器） | 使用两台执行机，对单接口进行并发数为2000的性能测试； 通过Soren实时监测服务器状态； Jmeter接收聚合报告 |

性能准出指标：

| 类别 | 判断维度 | 不通过 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务端 | 超时概率 | >5‰ | <5‰ |
|  | 错误概率 | >5‰ | <5‰ |
|  | TPS | 低于期望值 | 大于等于期望值 |
|  | CPU 利用率 | >75% | <75% |
|  | 响应时间 | 大于期望时间 | 小于期望时间 |
|  | Load | 平均每核CPU load>1 | 平均每核CPU load<1 |
|  | JVM内存使用率 | >80% | <80% |
|  | Full GC频率 | 小于半个小时 | 大于半个小时 |
|  | Full GC持续时间 | 大于600ms | 小于600ms |

性能极限策略：

策略：

| 并发量基数 | 被测服务器 | 测试工具 | 方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000-10000 | Centos 7.8 32G Centos 7.8 64G | JMeter 5.5（接口并发构建） Soren（服务器资源监测） 调度机（工作电脑） 执行机（两台64Glinux服务器） | 针对两种规格服务器，并发数由2000，每次增加2000并发量，直至到达极限 |

服务器极限指标：

接口超时或错误概率大于5%，即视为已达服务器极限。

横向技术策略

| 横向技术 |  | 是否支持 | 测试策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多线路 | 端口映射 | √ | B1-B3覆盖测试 |
|  | 多网卡 | × | 不测试 |
|  | 网闸 | × | 不测试 |
| 多语言 |  | √ | 支持国际化开发规范，语言只支持中文，不测试 |
| 多皮肤 |  | × | 不支持换肤，默认冰川蓝，B1-B3覆盖测试 |
| 多时区/夏令时 |  | × | 不测试 |
| 国际化 |  | × | 不测试 |
| 中性化 |  | √ | 产品不支持中性化，未发布组件支持中性化 |
| 升级 |  | √ | 使用平台2.0中的升级功能测试设备软件升级 |
| 级联 |  | × | 不测试 |
| 授权 |  | √ | B1-B2使用自研授权系统进行离线激活。若无问题，后续轮次不覆盖新增授权项重点关注。 |
| 校时 | 设备 | √ | B1-B2各设备校时功能冒烟，若无问题，后续轮次不覆盖 |
|  | 平台 | √ | B1关注服务器校时，若无问题，后续轮次不覆盖 |
| 部署 | 单机 | √ | B1-B2覆盖测试一台服务器安装整套平台 |
|  | 多机 | × | 不测试 |
|  | 中心 | √ | B1-B3覆盖测试，在运管中心进行组件的安装与卸载 |
|  | 光盘 | × | 不测试 |
| 集群代理 | http | × | B1-B3覆盖测试，主测https，兼容http，在轮次间交叉覆盖 |
|  | https | √ |  |
| 数据迁移 |  | × | 不测试 |
| IP修改 |  | × | B1主测环境进行测试，若B1没有缺陷检出，后续轮次不安排IP修改测试 |
| 数据备份还原 |  | × | 不测试 |
| 防火墙开启 |  | √ | B1-B3覆盖测试 |
| liquibase |  | × | 需要测试 |
| 菜单 |  | √ | 各轮次检查菜单扫描入口 |
| 安全 |  | √ | 工具扫描类安全测试 |

轮次测试策略

总体说明：本次产品迭代主要进行了平台且新体系、功能新增和优化，计划进行3轮测试，具体测试策略见如下轮次策略。

T1

系统测试测试时间：2023.03.02-2023.03.07

兼容性测试+性能测试：2023.03.08-2023.03.10

整体测试策略：T1轮次重点测试平台、设备端新增及优化内容，其中设备端未涉及业务变更内容进行冒烟测试。同时验证横向技术。

- 测试策略

| 测试项 | 模块 | T1 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 医院病房管理服务hwms | 全量详细测试。 |
|  | 医院人员管理 hpm | 新增修改内容详细测试，未改动功能场景测试。 |
|  | 病房设备 | 新增、修改功能详细测试，涉及平台接口调用功能测试交互场景，其余功能冒烟测试。 |
|  | 产品形态系统测试用例 | 新增、修改功能详细测试，涉及平台接口功能测试交互场景，其余功能冒烟测试。 |
| 通用技术 | 域名访问 | 覆盖测试 |
|  | 图片支持中心设备存储 | / |
|  | 产品安装验证 | 安装部署验证 |
| 质量特性 | 性能/稳定性/典型业务场景 | 典型业务场景性能测试。 |
|  | 安全 | 组件：hwms、hpm 产品：智慧病房管理平台 v2.0.0 设备软件包（床头屏、床旁屏、管理机、值班分机、PDA、手表、智护大屏、走廊屏、门口屏、探视机）,T1只进行工具扫描 |
| 横向技术 | 菜单 | 按照产品组成清单检查所有二级菜单入口，整理菜单自动检测excel模板 产品用例集中包含、需要覆盖外网、域名 |
|  | 安装部署 | 单机部署 |
|  | 备份还原 | / |
|  | 数据迁移 | / |
|  | 升级说明 | 功能测试：通过2.0平台进行软件akp从2.0升级至未来的2.1（研发提供2.1模拟包） 兼容性测试：通过1.2平台进行软件akp从1.2升级至2.0 |
|  | 集群代理(http、https) | https |
|  | IP修改 | 测试中期，修改IP，后面进行正常业务测试 |
|  | 防火墙开启 | 有 |
|  | 域名/多线路 | 有，公司局域网映射外网、域名 |
|  | 授权 | 授权公共用例集。 涉及组件（主测hwms授权控制，其他组件测试授权控制后菜单入口） |
|  | 皮肤 | 默认冰川蓝，T1覆盖测试 |
|  | 调用链 | 组件hwms、hpm测试 |
|  | 设备校时/服务校时 | 服务器校时、设备校时覆盖 |
|  | 合规性（组件、驱动、产品） | 组件：hwms、hpm 覆盖：集成开发、日志规范、中性化 产品：智慧病房管理平台v2.0.0 覆盖：集成开发、标准化、集成描述 |
|  | Liquibase数据库版本控制工具 | hwms、hpm |
|  | 组件/驱动对接运管 | hwms、hpm |

- 环境选型

| 环境项 | 选型 | 环境配置 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 服务器1- inter （CentOS-7.8-hik-r5-patch3） | 单机部署：功能测试 |
|  | 服务器2- inter （CentOS-7.8-hik-r5-patch3） | 单机部署：性能测试 |
|  | 服务器3- inter （CentOS-7.8-hik-r5-patch3） | 单机部署授权、安全 |
|  | 浏览器 | 主测chrome |

B1

测试时间：2022.3.15-2023.3.20

兼容性测试+性能测试：2023.03.21-2023.03.21

- 测试策略

| 测试项 | 模块 | B2 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 医院病房管理服务hwms | 冒烟用例+交互+T1测试不通过或者未提测部分+缺陷验证 |
|  | 医院人员管理 hpm | 冒烟用例+交互+T1测试不通过或者未提测部分+缺陷验证。 |
|  | 病房设备 | 冒烟用例+交互+T1测试不通过或者未提测部分+缺陷验证。 |
| 通用技术 | 域名访问 | 覆盖测试 |
|  | 图片支持中心设备存储 | / |
|  | 产品安装验证 | 缺陷验证 |
| 质量特性 | 性能/稳定性/典型业务场景 | 场景用例+缺陷验证 |
|  | 安全 | 组件：hwms、hpm 产品：智慧病房管理平台 v2.0.0 设备软件包（床头屏、床旁屏、管理机、值班分机、PDA、手表、智护大屏、走廊屏、门口屏、探视机） 筛选优先级高+缺陷验证 |
| 横向技术 | 菜单 | 按照产品组成清单检查所有二级菜单入口，整理菜单自动检测excel模板 产品用例集中包含、需要覆盖外网、域名 |
|  | 安装部署 | 单机部署 |
|  | 备份还原 | / |
|  | 数据迁移 | / |
|  | 升级说明 | 缺陷验证 |
|  | 集群代理(http、https) | http |
|  | IP修改 | B1有新业务提测，需要 |
|  | 防火墙开启 | 有 |
|  | 域名/多线路 | 有 |
|  | 授权 | 授权公共用例集+缺陷验证 |
|  | 皮肤 | B1有新业务提测，需要 |
|  | 调用链 | B1有新业务提测，需要 |
|  | 设备校时/服务校时 | 缺陷验证 |
|  | 合规性（组件、驱动、产品） | 组件：hwms、hpm 覆盖：集成开发、日志规范、中性化 产品：智慧病房管理平台v2.0.0 覆盖：集成开发、标准化、集成描述 工具部分仍测试，手工部分缺陷验证 |
|  | Liquibase数据库版本控制工具 | hwms、hpm |
|  | 组件/驱动对接运管 | hwms、hpm |

- 环境选型

| 环境项 | 选型 | 环境配置 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 服务器1- inter （CentOS-7.8-hik-r5-patch3） | 单机部署：功能测试 |
|  | 服务器2- inter （CentOS-7.8-hik-r5-patch3） | 单机部署：性能测试 |
|  | 服务器3- inter （CentOS-7.8-hik-r5-patch3） | 单机部署授权、安全 |
|  | 浏览器 | 主测chrome |

B2

测试时间：2022.3.24-2023.3.28

- 测试策略

| 测试项 | 模块 | B3 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 医院病房管理服务hwms | 冒烟用例+缺陷验证 |
|  | 医院人员管理 hpm | 冒烟用例+缺陷验证。 |
|  | 病房设备 | 冒烟用例+缺陷验证 |
| 通用技术 | 缺陷验证 | 缺陷验证 |
|  | 图片支持中心设备存储 | / |
|  | 产品安装验证 | 缺陷验证 |
| 质量特性 | 性能/稳定性/典型业务场景 | 场景用例+缺陷验证 |
|  | 安全 | 组件：hwms、hpm 产品：智慧病房管理平台 v2.0.0 设备软件包（床头屏、床旁屏、管理机、值班分机、PDA、手表、智护大屏、走廊屏、门口屏、探视机） 工具类用例+缺陷验证 |
| 横向技术 | 菜单 | 按照产品组成清单检查所有二级菜单入口，整理菜单自动检测excel模板 产品用例集中包含、需要覆盖外网、域名 |
|  | 安装部署 | 单机部署 |
|  | 备份还原 | / |
|  | 数据迁移 | / |
|  | 升级说明 | 缺陷验证 |
|  | 集群代理(http、https) | http |
|  | IP修改 | 缺陷验证 |
|  | 防火墙开启 | 有 |
|  | 域名/多线路 | 有 |
|  | 授权 | 缺陷验证 |
|  | 皮肤 | 缺陷验证 |
|  | 调用链 | 缺陷验证 |
|  | 设备校时/服务校时 | 缺陷验证 |
|  | 合规性（组件、驱动、产品） | 组件：hwms、hpm 覆盖：集成开发、日志规范、中性化 产品：智慧病房管理平台v2.0.0 覆盖：集成开发、标准化、集成描述 工具部分仍测试，手工部分缺陷验证 |
|  | Liquibase数据库版本控制工具 | hwms、hpm |
|  | 组件/驱动对接运管 | hwms、hpm |

- 环境选型

| 环境项 | 选型 | 环境配置 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 服务器1- inter （CentOS-7.8-hik-r5-patch3） | 单机部署：功能测试 |
|  | 服务器2- inter （CentOS-7.8-hik-r5-patch3） | 单机部署：性能测试 |
|  | 服务器3- inter （CentOS-7.8-hik-r5-patch3） | 单机部署授权、安全 |
|  | 浏览器 | 主测chrome |

测试工具分析与规划

| 工具名称 | 用途 |
| --- | --- |
| 威盾平台、威眼平台 | 安全测试 |
| 抓包工具（Wireshark、Fiddler、tcpdump） | 抓包 |
| DBeaver | 数据库连接工具 |
| Jmeter | 性能测试 |
| adb | 进行固件安装，日志查看 |

测试环境规划

测试环境拓扑图

软件环境

| 环境项 | 环境说明 |
| --- | --- |
| 服务端操作系统 | CentOS-7.8-hik-r5-patch3 |
| 浏览器 | Chrome 78及以上 |
| APP操作系统 | Android5.0及以上版本 |

设备清单

详见：智慧病房管理平台V2.0测试方案.xlsx

sheet页：设备策略分析

测试计划及测试资源评估

测试时间

| 轮次 | 测试时间 | 测试人员 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 2023.03.02-2023.03.07 | 陆梦霞、李佳红9、江浩鹏、李欣如、邹盼6、徐嘉泽、王钦23、吴光国 |
| 轮次间兼容性/性能 | 2023.03.08-2023.03.10 | 李佳红9、李欣如、邹盼6、徐嘉泽、 |
| B1 | 2023.03.17-2023.03.22 | 陆梦霞、李佳红9、李欣如、邹盼6、徐嘉泽、吴光国 |
| 轮次间兼容性/性能 | 2023.03.23-2023.03.23 | 李佳红9、李欣如、邹盼6、徐嘉泽 |
| B2 | 2023.04.03-2023.04.07 | 陆梦霞、李佳红9、李欣如、邹盼6、徐嘉泽 |

测试资源评估

| 产品涉及组件 | 测试设计资源评估（人天） | T1测试资源评估（人天） |
| --- | --- | --- |
| 平台及设备功能 | 20 | 24.7 |
| 性能 | 2 | 3 |
| 兼容性 | 0.1 | 7.8 |
| 安全（1产品+2组件） | / | 1.5 |
| 合规（1产品+2组件） |  | 1.5 |
| 产品形态系统测试用例、横向技术 | / | 1.5 |
| 授权公共用例集 | / | 0.5 |
| 合计 | 22.1 | 40.5（其中兼容性+性能10.8为轮次间测试） |

根据产品下各组件的情况，评估用例编写工作量及T1测试工作量，T1之后的工作量根据T1执行情况再预估

产品测试准入准出

产品测试准入

| 准入条件 | 责任人 |
| --- | --- |
| 1. 提供设备信息记录，信息包括：设备固件版本及软件版本信息（日期版本）、平台及各设备功能测试情况 （冒烟测试结果、遗留缺陷及影响）、更新说明（需求/设计变更情况、高级缺陷修复影响面） | 柯演6、李佳红9 |
| 2.提供产品安全扫描自测结果 | 柯演6、李佳红9 |
| 3.提交需求完成率（完成需求数/总需求数，提交T1时产品需求完成率≥85%，提交B1时产品需求完成率达到100%） | 柯演6、李佳红9 |

产品轮次准出

| 准出条件 | 责任人 |
| --- | --- |
| 1.用例执行覆盖率≥99%（未提测、阻塞无法执行除外） | 李佳红9、柯演6 |
| 2.冒烟用例执行覆盖率100% | 李佳红9、柯演6 |
| 3.已修复缺陷处理率100% | 李佳红9、柯演6 |

产品版本准出

| 准出条件 | 责任人 |
| --- | --- |
| 1.整个版本用例执行覆盖率≥99% | 柯演6、李佳红9 |
| 2.冒烟用例通过率100% | 柯演6、李佳红9 |
| 3.已修复缺陷处理率100% | 柯演6、李佳红9 |
| 4.不存在高级安全漏洞，若有则需要报备 | 柯演6、李佳红9 |
| 5.不存在高风险遗留缺陷 | 柯演6、李佳红9 |

产品用例集规划

测试用例生成方式

| 产品涉及组件 | 重用 | 新增 | 修改 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台端 | + | + | + |
| 设备端 | + | + | + |
| 安全（产品） | + |  |  |
| 产品形态系统测试用例 | + |  |  |
| 授权公共用例集 | + |  |  |

风险应对

| 编号 | 风险描述 | 级别 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apk依赖设备固件，部分固件存在缺陷，导致APK功能实现阻塞 | 高 | - 由项目经理牵头拉通设备部门，研发测试过程中实时反馈同步固件缺陷，测试人员同步跟踪固件缺陷解决进度。 - 若B1前设备固件未发布，及时向上反馈。 |
| 2 | 床位管理模块依赖场地管理BMS，部分功能场地管理组件当前无法实现，需要出补丁实现，预计补丁B2才可集成。 | 中 | 1.研发及时反馈场地管理组件，跟进补丁进度。 2、B1测试时规避该逻辑，B2提测前需开发验证补丁包功能生效。 |
| 3 | 上一版本由于异常结项，遗留400余缺陷，需要有当前版本的缺陷提交合作约定。 | 中 | 项目主控与测试人员达成一致： 1、测试端发现所有的缺陷，正常提交。 2、如果发现提交的缺陷是1.2已经提过的，且缺陷评议会上达成一致是对产品影响不大，不影响发布的，测试人员再取消掉。 |
| 4 | 新增功能提测较晚，产品授权在B1提测，可能存在质量风险。 |  | 在提测前演示阶段，研发自测阶段，关注成果物质量 |

修订记录

| 序号 | 变更时间 | 版本 | 变更人 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023.2.12 | V1.0 | 李佳红9 | 新建 |
| 2 | 2023.3.01 | V1.1 | 李佳红9 | 修改 |